附件：

水泵及负压泵配件清单

| 序号 | 设备名称 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 品牌 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45kw水泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 kw负压泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 kw水泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 4 | 11 kw水泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 5 | 4 kw管道增压泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 kw管道增压泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.2 kw管道增压泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.1 kw管道增压泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 9 | 15 kw循环泵 | 绕线圈 | 1 | 1kw |  |  |  |  |  |
| 10 | 轴承型号 | SK6314进口 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | L6314国产 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | SK6313进口 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | L6313国产 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | SK6312进口 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | L6312国产 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | SK6311进口 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | L6311国产 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | SK6310进口 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | L6310国产 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 20 | 轴承型号 | 6309进口 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 6309国产 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 6308进口 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 6308国产 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 品牌 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 轴承型号 | 6307国标 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 6306国标 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6304国标 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 6206 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 6205 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6204 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 6203 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6202 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6201 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 10 | 机械密封 | 45KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 22 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 15 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 11 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 4 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 2.2 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 1.5 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水泵盘根 | 22 KW负压泵 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 1.5 KW | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 55 KW（备用） | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 品牌 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 泵体叶轮 | 55KW（备用） | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45KW叶轮 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 中段 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 定位中段 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 轴芯 | 1 | 根 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 泵体 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 轴套 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 22KW负压泵叶轮 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 22KW负压泵主轴 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 15KW对轮 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 厨房隔油池 | 100×16消音止回阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 100阀兰盘 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 100×16公斤钢闸阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 消音止回阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 软连接 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 交流接触器60A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 交流接触器100A | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 18 | 线路 | 起动200A交流接触器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 起动400A交流接触器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 起动20A交流接触器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 起动250A交流接触器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 规格 | 型号 | 品牌 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 线路 | 起动300A交流接触器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 起动400A交流接触器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 起动630A交流接触器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 时间继电器 | 1 | 只 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 100A开关 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 150A开关 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 200A开关 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 250A开关 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 300A开关 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 400A开关 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 中间继电器 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 延时继电器 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 10A保险 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 20A保险 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 30A保险 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 50A保险 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 100A保险 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |